## Лист1
Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО "Ленэнерго", связанных с отключением потребителей на период с 08-30 до 17-00 "11" декабрь 2017 г.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Кол-во населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Петродворцовый РЭС
1 | КЛ-6кВ Ф. 65-07 Л 008-811 | п. Сергиево. | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Откопка, монтаж муфт | Чурбанов С.В. Назаров А.М.
2 | КЛ-6кВ Ф. 196-07 Л 4653–546 | Ломоносов | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нат | Откопка и монтаж муфт. | Чурбанов С.В. Назаров А.М.
3 | КЛ-6кВ Ф Тяг.3-15 Л 173-187 | Петергоф | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нат | В/в испытания, откопка и монтаж муфт. | Чурбанов С.В. Назаров А.М. Губайдуллин С.Т.
4 | КЛ-6кВ Ф. Тяг.2-10 Л 024-1844 | п. Сергиево | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | В/в испытания.Откопка и монтаж муфт. | Чурбанов С.В. Назаров А.М. Губайдуллин С.Т.
5 | КЛ-6кВ Ф-196-48 Л ПС-285 | Петергоф | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | В\в испытания. | Губайдуллин С.Т.
6 | КЛ-6кВ Ф. 156-307 Л 819-РЛНД | п. Сергиево. | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | В\в испытания, откопка и монтаж муфт. | Губайдуллин С.Т. Чурбанов С.В. Назаров А.М.
7 | КЛ-10кВ Ф. 554-405 Л 3020-3000 | Юго-Запад. | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | В/в испытания. | Губайдуллин С.Т.
8 | КЛ-6кВ Ф. 196-45 Л ПС-255 | Красное Село. | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | В/в испытания. | Губайдуллин С.Т.
9 | ТП948. | Сосновая Поляна. Красное Село. | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Маркировка ТП. | Ушаков О.Н. Рыхлов А.М.
10 | РП-750 РУ-6кВ | Стрельна | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Профилактический контроль устройств РЗ и А | Александров В.И.
11 | ВЛ УО | ул.Спирина, Московская, Авивционная | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Выполнение замечаний по порталам | Фадеев В.Н. Марков К.С.
12 | Подача напряжения. | Участок №1 | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Подключение абонентов по распоряжениям. | Чернышков П.В.
13 | Подача напряжения. | Участок №2 | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Подключение абонентов по распоряжениям. | Емцев С.В.
14 | Ф. ЮЗТ-26/126 ГРУ-10кВ | Юго-Запад | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ | Рыхлов А.М. Губайдуллин С.Т.
15 | КУО-161, КУО 145, КУО 148, КУО 103, КУО 265. | Петергоф, Стрельна. | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Чистка опор. Развозка опор Иннолово. Устр. замечаний портала. Ремонт светильников. Замена ламп, светильников. | Андреев А.И. Корнилов С.А. Цветков Н.Н.
16 | ТП-112, установка КР. | Ломоносов Б. Разведчиков 10/3 | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Ремонт тр-ра №2.. востановление повторного контура. | Васильев Д.В. Васильев Г.Ф.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ | Дата и время окончания плановых работ | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
17 | РТП-4730 яч.19 | Пулково, Шушары. | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Монтаж АИИСКУЭ | ООО ТПП
18 | РТП-64 | П. Сергиево. | 0 | 11.12.2017 09.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Замена РУ-6кВ, демонтаж яч. КСО | ЭМ110
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
19 | ПС-154 Ф. 154-210 | Красное Село | 0 | 11.12.2017 08.00 | 11.12.2017 17.00 | нет | Проверка с ЦУС сигналов ТУ на 2с 6кВ. | Мерзляков А.С
20 | ПС-154 Ф. 154-209 | Красное Село | 0 | 12.12.2017 08.00 | 12.12.2017 17.00 | нет | Проверка с ЦУС сигналов ТУ на 2с 6кВ. | Мерзляков А.С
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Красносельский РЭС
1 | ВЛ-10кВ Ф.191-11 ЛПС-388, ВЛ-10кВ Ф.191-10 ЛПС-2007 | д.Горбунки(без ж/с и ч/с) | 120 | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений СЗО | замена нулевого пролета Ф.191-11 | Красов И.М. | -
2 | ТП МУ№2 | п.Горелово | - | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений | осмотр ТП в соответствии с утвержденным графиком | Шамигулов И.И. | -
3 | ВЛ-10кВ Ф. 316-01 Л ПС-2024 | д. Русско-Высоцкое (без ж/с и ч/с ) | - | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений СЗО | вырубка ДКР, восстановление проводов | Макаров О.А. | -
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-8 от ТП-859 | п.Сагомилье ул.Нагорная, д.11б, 11а, 13, 15 | 40 | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений СЗО | замена дефектного участка провода | Корнилов А.А. | -
5 | ВЛЗ-6кВ | д. Низино | - | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛЗ-6кВ | Макридов Д.А. | -
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5690, ВЛ-0,4кВ от ТП-469, ВЛ-0,4кВ от ТП-5637; | д.Глухово, д.Волковицы, д.Михайловская | 90 | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений СЗО | присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам №№17-42863, 13-5702, 16-23682, 17-38246, 17-39121, 17-45093, 17-39398, 17-38735, 17-41051, 17-44183, 11-25134 | Мошков П.М. | -
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-465 | Частично д.Горбунки | 15 | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений СЗО | отключение абонента МФБ "ЦСП"КАСКАД"зд.школы по ТФГ ПСК №1348 | Шульга А.С. | -
8 | КЛ-0,4кВ от ТП-442 | Частично д.Келози | 10 | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений СЗО | отключение абонента Дмитриева В.Б. по ТФГ ПСК №1348 | Шульга А.С. | -
9 | ВЛИ-0,4кВ | д. Малое Коновалово | - | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Пилюков И.Г. | -
10 | ВЛИ-0,4кВ | д. Узигонты | - | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Уваров В.Н. | -
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | ВЛ-10кВ Ф.391-04 Л-330-2043 | п.Ропша | - | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "Трансколэнерго" | -
2 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 Л-331-ППв-16 | д. Нижняя Кипень ул. Ропшинское шоссе д.94 (2х эт), 102,131, 147,105,97; СНТ "Колос-3" ; СНТ "Вертикаль"; д. Большие Горки: ДНП "ЛУЧ", ДНП "Новая Ропша", ДНП "Ропшинские Горки". Частично п. Аннино | 85 | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений СЗО | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "РСО Энерго" | -
3 | ВЛ-10кВ Ф. 345-30 ЛПС-533 ОЛ-2205 | п.Малое Карлино | - | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "Энергия" | -
4 | ВЛ-10кВ Ф. 191-06 Л-388-492, ВЛ-10кВ Ф.191-11 Л-388-492 | д.Разбегаево пром. Зона | 70 | 2017-12-11 08:30 | 2017-12-11 17:00 | без отключений СЗО | включение КЛ-10кВ | ЗАО "ЭПИ" | -
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Пушкинский РЭС
1 | Ф-714-01 ТП-1496 | д.Глинки | - | 11.12.2017 8-30 | 11.12.2017 17-20 | без погашения | покраска ТП в объеме КР | Участок № 3 мастер Барашкин А.В
2 | Ф-Кобралово-07 ТП-1115 | Антропшино "СНТ Магистраль" | - | 11.12.2017 8-30 | 11.12.2017 17-20 | без погашения | покраска ТП в объеме КР | Участок № 3 мастер Барашкин А.В
3 | Ф-Кобралово-03 Л-ППв-1008-1062 | садоводство "Строитель; СНТ "Виктория"; Березовая Роща; СНТ "Березка". На время перевода нагрузок (15мин): д. Пудомяги д.7,8,9,27 (5 эт), | - | 11.12.2017 8-30 | 11.12.2017 17-20 | с погашением | оп.81-112 чистка трассы | Участок №4,5 мастер Аббязов Р.Р.
4 | Зона обслуживания ПуРЭС | - | - | 11.12.2017 8-30 | 11.12.2017 17-20 | без погашения | Присоединение абонентов | Участок № 8 (мастер Никитин С.П.)
5 | ПуРЭС | - | - | 11.12.2017 8-30 | 11.12.2017 17-20 | без погашения | Испытание средств защиты | Служба изоляции и защиты от перенапряжения (Старовойтов Э.М.)
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | Ф-Форносово-21 ТП-1133 | п.Форносово ч/с ш.Павловское д-36-70, 41-57. | - | 11.12.2017 8-30 | 11.12.2017 17-20 | с погашением | Устранение замечаний после монтожа | ООО "Энергопартнер"
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | СЗО, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения СЗО, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие согласования с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всеволожский РЭС
1 | ф.244-06 Л2069-2022 | д.Разметелево. | 0 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения | Установка реклоузера. Гаснет Л2069-2022 | Проценко В.М.. МУ №1 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
2 | Ф607-21 ЛПС-8392 | Вартемяги - ч/с, ДНП Парковое-2, Скотное - ч/с, Федеральное управление Автодорог Сев.-Зап. Освещение КАД, ООО “Альянс-Север”, ДНП Бобровское , СНТ ООО ШТАБ | 250 | 11.12.2017 10.00 | 22.12.2017 17.00 | без погашения СЗО | Руконструкция ВЛ 6кВ с заменой провода | Ферраро А,М. МУ№4 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
3 | Ф98-113 ТП8502 яч9 | Порошкино, ферма | 0 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения | замена проходного изолятора, замена ПК на ТСН в яч.9 ОПРОБОВАНИЕ АВР | Ферраро А,М. МУ№4 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
4 | Ф.526-404 ВЛ-6кВ Л2971-2014 пролет опор №5-7 | Щеглово(Плинтовка) | 50 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения СЗО | Произвести валку деревьев угрозы персоналом ООО «Феникс» (ВЛ-6кВ Л2943-2971) – отключается для безопасного производства работ | Шенягин А,В. МУ№5 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
5 | Ф.01-07 ВКЛ 6кВ ЛППв2074-2087 | Кудрово ТК Выборжец | 150 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения СЗО | Переустройство оп. №8, путем сборки шлейфов на вновь смонтируемый ППр2363. | Аронов И,В. МУ№5 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
6 | СПбЭС Ф527- 607 ТП1561 РУ10кВ яч.8 |  | 0 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения | отключить ВН ТП15611 по письму потребителя | ОВБ №2 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
7 | Ф98-411 КЛ-10кВ ЛПС-9600 . | Мистолово | 0 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения | ремонт кабеля , повреждение на территории ПС 98 | группа КЛ | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
8 | Ф.537-311 | Сертолово | 0 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения | Ремонт, испытания, проверка фазировки, ввод в работу | группа КЛ | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | Ф.526-404 ВЛ-6кВ Л2971-2014 пролет опор №5-7 | Щеглово(Плинтовка) | 50 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения СЗО | Произвести валку деревьев угрозы персоналом ООО «Феникс» (ВЛ-6кВ Л2943-2971) – отключается для безопас-ного производства работ | ООО «Феникс» | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
2 | Ф607-21 ЛПС-8392 | Вартемяги - ч/с, ДНП Парковое-2, Скотное - ч/с, Федеральное управление Автодорог Сев.-Зап. Освещение КАД, ООО “Альянс-Север”, ДНП Бобровское , СНТ ООО ШТАБ | 250 | 11.12.2017 10.00 | 22.12.2017 17.00 | без погашения СЗО | Руконструкция ВЛ 6кВ с заменой провода | ООО Солид | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
3 | ф.244-06 Л2069-2022 | д.Разметелево. | 0 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения | Установка реклоузера. Гаснет Л2069-2022 | Таврида-электрик | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | ПС 330кВ Восточная ф. 03 6кВ | Янино | 0 | 11.12.2017 10.00 | 11.12.2017 17.00 | без погашения | изменение уставок | ПС 330кВ Восточная | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется