## Лист1
Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО "Ленэнерго", связанных с отключением потребителей на период с 08-30 до 17-00 "13" декабрь 2017 г.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Кол-во населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Петродворцовый РЭС
1 | КЛ-6кВ Ф. 196-07 Л 4653–546 | Ломоносов, ул Морская, | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | Откопка и монтаж муфт. | Чурбанов С.В. Назаров А.М.
2 | КЛ-6кВ Ф Тяг.3-15 Л 173-187 | Петергоф, ул. Сувоpовская, ул. Мечникова. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключений СЗО | В/в испытания, откопка и монтаж муфт. | Чурбанов С.В. Назаров А.М. Губайдуллин С.Т.
3 | КЛ-6кВ Ф. Тяг.2-10 Л 024-1844 | п. Сергиево, Станционный поселок, ул.Рабочая. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | В/в испытания.Откопка и монтаж муфт. | Чурбанов С.В. Назаров А.М. Губайдуллин С.Т.
4 | КЛ-6кВ Ф Тяг.3-15 Л 712-284 | Петергоф, ул.Бобыльская, Собственный пp. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключений СЗО | ОМП, откопка и монтаж муфт | Губайдуллин С.Т., Чурбанов С.В. Назаров А.М.
5 | КЛ-6кВ Ф. 156-307 Л 819-РЛНД | п. Сергиево. п. Ленино. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | В\в испытания, откопка и монтаж муфт. | Губайдуллин С.Т. Чурбанов С.В. Назаров А.М.
6 | КЛ-6кВ Ф 39-39 Л 611-585 | Ломоносов, пр.Оpаниенбаумский, ул. Федюнинского. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | ОМП, откопка и монтаж муфт | Губайдуллин С.Т., Чурбанов С.В. Назаров А.М.
7 | КЛ-10кВ Ф. 554-405 Л 3020-3000 | Юго-Запад, Ленинский пр., 15кв. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | В/в испытания. | Губайдуллин С.Т.
8 | КЛ-6кВ Ф. 196-45 Л ПС-255 | Петергоф, ул. Суворовская. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключений СЗО | Перебалчивание по результатам фазировки. | Васильев Д.В.
9 | РП-980, ТП-70 | Сосновая Поляна. Волхонское ш, ул. Пилютова. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | Маркировка ТП. Фото ТП,КР по электротравматизму, сверка схемы подключения КЛ 0,4кВ. | Ушаков О.Н. Рыхлов А.М.
10 | РП-2604 РУ-6кВ | Петергоф, территория предприятия «Петродворцовое», уч. 4. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | Профилактический контроль устройств РЗ и А | Александров В.И.
11 | ВЛИ УО, КУО-1, 2, 4, КУО-43. | Шушары, Народного Ополчения, ул. Спирина, | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | Замена ламп, получение материалов по хоз. способу. Монтаж опор «Профарм». | Фадеев В.Н. Марков К.С.
12 | Подача напряжения. | Участок №2, Горелово ул. Красная д 20, Летняя уч.2, СНТ Константиновка уч.2. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | Подключение абонентов по распоряжениям. | Емцев С.В.
13 | Подача напряжения. | Участок №2 | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | Подключение абонентов по распоряжениям. | Чернышков П.В.
14 | КУО-161, КУО 145, КУО 148, КУО 103, КУО 265. | Петергоф, Стрельна, Иннолово, Владимировка, | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | Чистка опор. Монтаж опор Иннолово, Владимировка. Устр. замечаний портала. Ремонт светильников. Замена ламп, светильников. | Андреев А.И. Корнилов С.А. Цветков Н.Н.
15 | ТП-132, ТП-284, ТП-200, ТП, РП, КР. | Ломоносов, Бульвар Разведчика, 10/3. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключения | Ремонт тр-ра №2, замена трансформатора, переключение нагрузок РУ-0,4кв с тр-ра на дизель-генератор, электротравматизм, установка КР, объезд ТП, РП, КР. | Васильев Д.В. Васильев Г.Ф.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ | Дата и время окончания плановых работ | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
16 | РТП-4730 яч.13 | Пулково. Ул. Стартовая, д. 7 лит. Д. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключений СЗО | Монтаж АИИСКУЭ | ООО ТПП
17 | РТП-64 | П. Сергиево. Волхонское ш. | 0 | 13.12.2017 09.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключений | Замена РУ-6кВ, демонтаж яч. КСО | ЭМ110
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
18 | ПС-154 Ф. 154-503 | Красное Село | 0 | 13.12.2017 08.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключений СЗО | Проверка с ЦУС сигналов ТУ на 5с 10кВ. | Мерзляков А.С
19 | ПС-154 Ф. 154-109 | Красное Село | 0 | 13.12.2017 08.00 | 13.12.2017 17.00 | Без отключений СЗО | Проверка с ЦУС сигналов ТУ на 1с 6кВ. | Мерзляков А.С
20 | ПС-154 Ф. 154-308 | Красное Село | 0 | 14.12.2017 08.00 | 14.12.2017 17.00 | Без отключений СЗО | Проверка с ЦУС сигналов ТУ на 3с 6кВ. | Мерзляков А.С
21 | ПС-154 Ф. 154-116 | Красное Село | 0 | 14.12.2017 08.00 | 14.12.2017 17.00 | Без отключений СЗО | Проверка с ЦУС сигналов ТУ на 1с 6кВ. | Мерзляков А.С
22 | ПС-154 Ф. 154-414 | Красное Село | 0 | 15.12.2017 08.00 | 15.12.2017 17.00 | Без отключений СЗО | Проверка с ЦУС сигналов ТУ на 4с 6кВ. | Мерзляков А.С
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Красносельский РЭС
2 | ВЛИ-0,4кВ | д. Рассколово | - | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Красов И.М. | -
3 | ТП-519 Ф.191-06, ТП-5655 Ф.191-04 | Частично: д.Пески и д.Иннолово | 80 | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений СЗО | Проверка совпадение фаз | Шамигулов И.И. | -
4 | ВЛ-10кВ Ф. 316-01 Л ПС-2024 | д. Русско-Высоцкое | - | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений | вырубка ДКР, восстановление проводов | Макаров О.А. | -
5 | РУ-0,4кВ ТП-4637 Ф.09 ПС "Гидроприбор" | д.Пеники, ул Бронинская, д.19 | 40 | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений СЗО | монтаж АВ-0,4кВ | Корнилов А.А. | -
6 | РТП-5503 Ф.223-12 | г.Ломоносов | - | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений | испытание К-10кВ к ТСН-2, замена ТСН-2 | Корнилов А.А. | -
7 | ВЛЗ-6кВ | д. Низино | - | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений | строительство новой КТП | Макридов Д.А. | -
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5657, ВЛ-0,4кВ от ТП-5616, ВЛ-0,4кВ от ТП-5590 | д.Пигелево, д.С.Заводы, д.Скворицы, д.Волковицы, д.Узигонты, д.Пеники, д.М.Коновалово | 90 | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений СЗО | присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам №№17-14840, 17-44525, 17-39543, 17-39050, 17-31192, 17-36035, 17-32164 | Мошков П.М. | -
9 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-2314 | Частично Олики | 10 | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений СЗО | отключение абонента по ТФГ ПСК | Должиков С.В. | -
10 | ВЛИ-0,4кВ | д. Малое Коновалово | - | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Пилюков И.Г. | -
11 | ТП 5617 Ф. 191-06 | Частично д. Узигонты | 25 | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений СЗО | заводка КЛ-0,4кВ | Уваров В.Н. | -
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | ВЛ-10кВ Ф.391-04 Л-330-2043 | п.Ропша | - | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "Трансколэнерго" | -
2 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 Л-331-ППв-16 | д. Нижняя Кипень ул. Ропшинское шоссе д.94 (2х эт), 102,131, 147,105,97; СНТ "Колос-3" ; СНТ "Вертикаль"; д. Большие Горки: ДНП "ЛУЧ", ДНП "Новая Ропша", ДНП "Ропшинские Горки". Частично п. Аннино | 85 | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений СЗО | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "РСО Энерго" | -
3 | ВЛ-10кВ Ф. 345-30 ЛПС-533 ОЛ-2205 | п.Малое Карлино | - | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "Энергия" | -
5 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 ЛПС-329 | д. Нижняя Кипень ул. Ропшинское шоссе д.94 (2х эт), 102,131, 147,105,97; СНТ "Колос-3" ; СНТ "Вертикаль"; д. Большие Горки: ДНП "ЛУЧ", ДНП "Новая Ропша", ДНП "Ропшинские Горки". Частично п. Аннино | 60 | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений СЗО | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "Строй Сила" | -
6 | ТП-5574 Ф.175-103 | п.Новоселье | - | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений | заводка КЛ-0,4кВ | ООО "Кудрово-Град" | -
7 | ТП-5575 Ф.175-103 | п.Новоселье | - | 2017-12-13 08:30 | 2017-12-13 17:00 | без отключений | заводка КЛ-0,4кВ | ООО "СЕТИ" | -
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Пушкинский РЭС
2 | Ф-Кобралово-01 ТП-1033 РУ-10кВ яч.6 | Кратковременно п.Кобралово | - | 13.12.2017 8-30 | 13.12.2017 17-20 | с погашением | Проф.контроль | ОВБ мастер Киселев А.А.
3 | п. Фёдоровское | - | - | 13.12.2017 8-30 | 13.12.2017 17-20 | без погашения | строительство новых ВЛ-0,4 КВ . Завозка и растаскивание опор | Участок №4,5 мастер Аббязов Р.Р.
4 | Зона обслуживания ПуРЭС | - | - | 13.12.2017 8-30 | 13.12.2017 17-20 | без погашения | Присоединение абонентов | Участок № 8 (мастер Никитин С.П.)
5 | ПуРЭС | - | - | 13.12.2017 8-30 | 13.12.2017 17-20 | без погашения | Испытание средств защиты | Служба изоляции и защиты от перенапряжения (Старовойтов Э.М.)
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | Ф-725-06 ВЛ-6кВ Л-1338-1102 | д. Новая АОЗТ "Федоровское; д. Шумба ; д. Рамболово ул. Лесная,; д. Рамболово ул .Лесная;: СНТ Родничок массив "Поги"; д. Кайболово ул. Церковная д11; д.Поги | - | 13.12.2017 8-30 | 13.12.2017 17-20 | с погашением | оп.51-76 Расширение просеки | ООО "ТКВолСпецстрой"
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
| ПС-705 Ф.01, 07, 04 | Дважды кратковременно (по 5мин) Шушары (ч/с и ж/с) + пром.зона |  | 13.12.2017 8-30 | 13.12.2017 17-20 | с погашением | Проверка РЗА
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | СЗО, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения СЗО, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие согласования с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всеволожский РЭС
1 | ф.244-06 ТП2078 | д.Разметелево.ИЖС и ч/с Виркинский пер. | 50 | 13.12.2017 10.00 | 13.12.2017 17.00 | без погашения СЗО | УЗамена ТП. Гаснет ЛПС-2069 д.Разметелево. Заказть ф.244-06. | Проценко В.М.. МУ №1 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
2 | Ф.Агат 02 ТП9786 | д.Агалатово-3 ДНП Гранит, Бриллиант | 50 | 13.12.2017 08.00 | 13.12.2017 20.00 | без погашения СЗО | Присоединить к сети 10кВ (Согласовать с ПС АГАТ), после испытания КЛ-10кВ ЭТЛ СИиЗП Ф.Агат 02 ввести в работу | Исаков М.В. МУ№3 и МУ№7 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
3 | .ф527 -804 ВКЛ-10кВ ЛППр9037-8334 , Л8334-8545 , ОЛ8977 |  | 0 | 13.12.2017 10.00 | 13.12.2017 17.00 | без погашения | реконструкции линий распоряжен. № -564-В 22.11.17 | Ферраро А,М. МУ№4 Сапожников | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
4 | Ф98-201 и Ф98-113 ТП8502 опробывание АВР | ООО «Оливия» (производство мебели) ОАО «Бугры» Порошкино полностью, СНТ Березка сад-во Березка сад-во П К «Энергия» ИЖС. Геолого- строительное предприятие. Мендсары ул. Болотная , Кольцевая , ООО «ЛОНГ» Мистолово ул. Совхозная , Кольцевая «Дизайн Карго» | 250 | 13.12.2017 10.00 | 13.12.2017 17.00 | без погашения СЗО | ОПРОБОВАНИЕ АВР погашение кратковременно дважды яч9 . Яч.4 , ввода Ф98-201 и Ф98-113 | Ферраро А,М. МУ№4 Сапожников | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
5 | ф. 244-08 ВЛ-10кВ Л2113-2242 |  | 0 | 13.12.2017 10.00 | 13.12.2017 17.00 | без погашения | установка опор с помощью | Аронов И,В. МУ№5 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
6 | Ф98-411 КЛ-10кВ ЛПС-9600 . | Мистолово | 0 | 13.12.2017 10.00 | 13.12.2017 17.00 | без погашения | ремонт кабеля , повреждение на территории ПС 98 | группа КЛ | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
7 | Ф.525-316 ВКЛ-10кВ ЛПС-7077 КЛ-10кВ ЛПС-ППр2439 |  | 0 | 13.12.2017 10.00 | 13.12.2017 17.00 | без погашения | испытания изоляции кабеля с ПС 525 РУ-10кВ | группа КЛ | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | откл Ф.526-404 ВЛ-6кВ Л2014-2218 пролет опор №7-9 | Щеглово, ЗАО Щегловка | 50 | 13.12.2017 12.00 | 13.12.2017 14.00 | без погашения СЗО | Произвести валку деревьев угрозы персоналом ООО «Феникс» (ВЛ-6кВ Л2971-2014,ВЛ-6кВ Л2943-2971) – отключается для безопас-ного производства работ. Предупредить за 30 минут до отключения | Шенягин А,В. МУ№5 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
2 | Ф607-21 ЛПС-8392 | Вартемяги - ч/с, ДНП Парковое-2, Скотное - ч/с, Федеральное управление Автодорог Сев.-Зап. Освещение КАД, ООО “Альянс-Север”, ДНП Бобровское , СНТ ООО ШТАБ | 250 | 13.12.2017 10.00 | 13.12.2017 17.00 | без погашения СЗО | Руконструкция ВЛ 6кВ с заменой провода | ООО Солид | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
3 | Ф.612-108 ВЛ-6кВ Л.ППв8267-8407 | ч/с ул.Берёзовая аллея ул.Еловая аллея Встречный пер. Юкковский проспект Ул. Советская Ул. Южная ОАО" Вымпел-Ком" Билайн, «Юкки-центр» МТС вышка Юкки ч/с, Котельная, ТСЖ «Золотое кольцо» Всеволожский узел связи, Ул. Школьная ( в т. ч. почта, админ-я), Ул. Песочная Ул. Ленинградское шоссе Ул. Холмистый пер., Ул. Юковский пер ул.Зеленая Ул. Солнечная Ул. Парголовская, Ул. Тихий пер ООО"Юкки"- производство пластмассы | 70 | 30.11.2017 10.00 | 30.11.2017 17.00 | без погашения СЗО | Замена провода и установка доп опор персоналом ПЭС Разборка шлейфов на оп.12. Согласовать погашение линии с 11.00 до 14-00 | Петербургэнергострой. | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
4 | ф.244-06 Л2069-2022 | д.Разметелево | 0 | 13.12.2017 10.00 | 13.12.2017 17.00 | без погашения | Установка реклоузера. Гаснет Л2069-2022 | Таврида-электрик | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется