## Лист1
Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО "Ленэнерго", связанных с отключением потребителей на период с 08-30 до 17-00 "23" ноября 2017 г.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Кол-во населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Петродворцовый РЭС
1 | Ф-65-07 КЛ-6кВ Л 008-811 | п. Сергиево. | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | в/в испытания | Губайдуллин С.Т.
2 | Ф-156-407 КЛ-6кВ Л: ПС-393 | Сосновая Поляна | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Откопка, монтаж муфт | Чурбанов С.В.
3 | Ф. 156-310 КЛ-6кВ Л ПС-470. | Красное Село | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Трассировка, перезаводка в новое распредустройство ТП-3602 | Хвостиков В.А.
4 | Ф-Тяг.2-10 КЛ-6кВ Л 024-1844, КЛ-0,4кВ Л 288-КР Шахматова д.16. | Пулково, п. Сергиево | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | ОМП | Губайдуллин С.Т.
5 | Ф. 197-707 КЛ6кВ Л ПП45-ПП47 | Новый Петергоф | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Откопка, монтаж муфт, в/в испытания | Чурбанов С.В. Назаров А.М. Губайдуллин С.Т.
6 | Ф. Петродворец -20 КЛ-6кВ Л 230-115 | Петергоф | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Откопка, монтаж муфт. | Чурбанов С.В. Назаров А.М.
7 | Ф-156-303 КЛ-6кВ Л 043-017 | Юго-Запад | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Откопка, монтаж муфт. | Назаров А.М. Чурбанов С.В.
8 | КЛ-6кВ Ф.65-18 Л 217-1707. | п. Сергиево. | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Откопка, монтаж муфт. | Назаров А.М. Чурбанов С.В.
9 | ТП3602. | Сосновая Поляна, Красное село. | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Фото ТП,КР по электротравматизму, установка замков «Барьер». | Ушаков О.Н. Рыхлов А.М.
10 | ВЛ УО, КУО-85 и 43, КУО-818, КУО-2. | пр. Н.Ополчения, Красносельское ш., .Пилютова-18, Тамбасова 8/4, Киевское ш., Промышленный-15, Гореловская-15, Гражданская-21 | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Замена ламп по проблемам и заявкам, отключение. | Фадеев В.Н. Марков К.С.
11 | КУО-161, КУО 223-2, КУО 220, КУО 112-2, КУО 116, КУО 115, КУО 118, КУО 720 | Петергоф, Стрельна.,Н.О.городской сквер | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Чистка опор. Ремонт сети . Монтаж проводов, арматуры Бельведер. Устр. замечаний портала. Ремонт светильников. Замена ламп, светильников. | Андреев А.И. Корнилов С.А. Цветков Н.Н.
12 | КТПН-4655, ТП 132, 220. | Петергоф, Ломоносов. Кукушкино. | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Нанесение дисп. надписей демонтаж замков.врезка замков /Барьер/в двери КТПН. сверка схемы, токоразделов 0,4кВ. | Васильев Д.В. Васильев Г.Ф.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ | Дата и время окончания плановых работ | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
13 | РТП-4730, 5080. | Пулково, Шушары. | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Монтаж АИИСКУЭ | ООО ТПП
14 | РТП-64 | П. Сергиево. | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | Замена РУ 6кВ, демонтаж яч. КСО | ЭМ110
15 | КЛ 6кВ Ф.154 - 310 Л ПС-470 | Красное Село | 0 | 23.11.2017 09.00 | 23.11.2017 17.00 | нет | монтаж муфт, включения ТП-3602. | АО «ЛЭСР»
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Красносельский РЭС
1 | ВЛ-10кВ Ф.65-408 ЛПС-РК-9 | д.Верхняя Колония, СНТ "Нижняя Колония". На время перевода нагрузок (1час 30мин): п. Новополье , п. Горбунки 16/1,16/2; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Музыкальная Школа | 40 | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений СЗО | присоединение к сети ТП-464 | Красов И.М.
2 | Ф. 191-06 Л 388-492, Ф. 191-11 Л 388-492 | Частично д.Разбегаево пром. Зона(без ж/с и ч/с); на время перевода нагрузок(1час 30мин): д. Разбегаево, Дом культуры; Д/сад. | 80 | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | с отключением (д.сад , дом культуры, котельная) | замена подвесной изоляции на ТП-506,501,492 | Красов И.М. | -
3 | ВЛ-10кВ Ф. 391-04 Л-330-2043 | д. Ропша, Пальчиковая ул. д.39, д.41, д.49, Кировский пер. ул.Солнечная, рыбопитомник | - | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений СЗО | замена ВЛР к ТП-517 | Шамигулов И.И. | -
4 | ВЛИ-0,4кВ | п.Терволово | - | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Макаров О.А. | -
5 | ВЛИ-0,4кВ | д.Нижняя | - | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Макаров О.А. | -
6 | ВЛ-6кВ Ф. 514-209 Л ПС-581, Ф. 154-110 Л ПС-581 | СНТ "Ветеран" , СНТ "Можайское", д.Вариксолово, д. Пикколово, ., п.Можайский, д. Мурилово, ДНП "Сотружество"; д. Ретселя, Горнолыжная база "Туутарин Парк", д. Карвала , д. Перекюля , Кавелахта: д.13,18,26, 27, 40, 52, 63, 65, На время перевода нарузок (1час 30мин): п. Виллози | 60 | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений СЗО | замена опорной изоляции ТП-581 | Макаров О.А. | -
7 | ТП, ВЛ МУ№4 | д.Пеники | - | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений | осмотр ТП, ВЛ в соответствии с утвержденным графиком | Корнилов А.А. | -
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5586 | д.Низино | - | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Макридов Д.А. | -
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-331, ВЛ-0,4кВ от ТП-5553, ВЛ-0,4кВ от ТП-2293, ВЛ-0,4кВ от ТП-5518 | д.Волковицы, д.Кипень, д.М.Горки, д.Михайловская, д.Алакюля, д.Новоселье, д.Аннино | - | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений | присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявка №№ 17-13923, 17-38735, 17-39398, 16-38021, 17-23934, 17-42283, 17-36280, 17-35582, 17-37768, 17-35457, 17-38389, 17-38254, 16-2275, 17-38474, 17-37082 | Мошков П.М. | -
10 | ВЛИ-0,4кВ | д.Малое Коновалово | - | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Пилюков И.Г. | -
11 | ВЛИ-0,4кВ | д.Мюреля | 35 | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Уваров В.Н. | -
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | ВЛ-10кВ Ф. 191-11 Л ПС-388 | д. Разбегаево | 125 | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "СтройСила" | -
2 | ТП-383 Ф. 191-05 | Частично д.Рюмки | 102 | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений СЗО | монтаж приборов учета | ООО "ВЛ-Монтаж" | -
3 | Ф. 391-04 Л 330-2043 | п. Ропша | 120 | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | без отключений | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "Трансколэнерго" | -
4 | Ф. 191-06 Л 388-492, Ф. 191-11 Л 388-492 | Частично д.Разбегаево пром. Зона(без ж/с и ч/с); на время перевода нагрузок(1час 30мин): д. Разбегаево, Дом культуры; Д/сад. | 100 | 2017-11-23 08:30 | 2017-11-23 17:00 | с отключением (д.сад , дом культуры, котельная) | реконструкция ВЛ-10кВ | ЗАО "ЭПИ" | -
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Пушкинский РЭС
1 | Ф-211-18 ТП-1400 РУ-10кВ яч.8 | п.Войскорово | - | 23.11.2017 8-30 | 23.11.2017 17-20 | без погашения | Ревизия привода МВ-10кВ | Участок № 1 мастер Феофанов А.А.
2 | Ф-714-21 ТП-1415 РУ-10кВ яч.5 | п.Тярлево ул. Новая Ж/с д.1-7,10-16,18,23,25, ул. Комсомольская ж/с д.2, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, ул. Парковая Ж/с д.1, 2, 4, 5, 6, 7, | - | 23.11.2017 8-30 | 23.11.2017 17-20 | с погашением | Ремонт привода ВН | Участок № 1 мастер Феофанов А.А.
3 | Ф-210-14 ТП-1650 РУ-10кВ яч.4, 6 | На время перевода нагрузок (1час 30 мин): Ленсоветовский, уч.24 | - | 23.11.2017 8-30 | 23.11.2017 17-20 | с погашением | Проф. контроль РЗА | Участок № 2 мастер Киселев А.А. ОВБ
4 | Ф-211-14 ВЛ-10 кВ Л-1392-1069 | Фёдоровское ул.Почтовая д.19, уч. "Центральный". На время перевода нагрузок (1час 30мин): д.Глинки ул.Молодежная д3; СНТ "Ласточка"; СНТ "Глинки-1,2", д.Глинка ул.Садовая д.42-79; ДНП Пушкинское; .Аннолово ул.Парниковая (д.11,12,13,15)(д.20-32), ; ул.Центральная (д.14,15,18), ул.Школьная 36 ч.д (1-13а); СНТ "Уголек"; СНТ "Контакт" | - | 23.11.2017 8-30 | 23.11.2017 17-20 | с погашением | УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПОРЫ №43А | Участок №4 ,5 мастер Аббязов Р.Р.
5 | Зона обслуживания ПуРЭС | - | - | 23.11.2017 8-30 | 23.11.2017 17-20 | без погашения | Присоединение абонентов | Участок № 8 (мастер Никитин С.П.)
6 | ПуРЭС | - | - | 23.11.2017 8-30 | 23.11.2017 17-20 | без погашения | Испытание средств защиты | Служба изоляции и защиты от перенапряжения (Старовойтов Э.М.)
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | Ф-715-03 ВЛ-10кВ Л-ПС-1411 ОЛ-1310 оп№11 | Частично на время перевода нагрузок (1час 30мин)п.Тельмана (без ж/с и ч/с) | - | 23.11.2017 8-30 | 23.11.2017 17-20 | с погашением | Установка дополнительной траверсы, сборка шлейфов в сторону вновь смонтированной ТП | АО "ЭнергоПроект-Инжиринг"
2 | Ф-211-14 ВЛ-10 кВ Л-1392-1069 | Фёдоровское ул.Почтовая д.19, уч. "Центральный". На время перевода нагрузок (1час 30мин): д.Глинки ул.Молодежная д3; СНТ "Ласточка"; СНТ "Глинки-1,2", д.Глинка ул.Садовая д.42-79; ДНП Пушкинское; .Аннолово ул.Парниковая (д.11,12,13,15)(д.20-32), ; ул.Центральная (д.14,15,18), ул.Школьная 36 ч.д (1-13а); СНТ "Уголек"; СНТ "Контакт" | - | 23.11.2017 8-30 | 23.11.2017 17-20 | с погашением | УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТРАВЕРСЫ | ООО "Агроспецстрой"
3 | Ф-715-07 Л-1409-1032 | Частично п.Тельмана( без ч/с и ж/с) | - | 23.11.2017 8-30 | 23.11.2017 17-20 | с погашением | установка дополнительной траверсы оп28 | ООО "Трансколэнерго"
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | СЗО, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения СЗО, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие согласования с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всеволожский РЭС
1 | Ф294-13 | д.Токкари | 0 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения СЗО | Монтаж силового трансформатора, обвязка новой МТП. | Гурцев Д. Ю. МУ №2 и МУ№5 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
3 | Ф537-403 ТП9791 | Сад-во « Дружба» Сад-во « Полиграфмаш» Сад-во «ОПЭСТ» сад-во « Березка» СНТ «Красное знамя» Сад-во « Выборжец» Сад-ва «Учитель2» ,«Зеленый Бор» « Морфизприбор» | 150 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения СЗО | Присоедить к сети 10кВ. Согласовать отключение ВЛ-10кВ ЛППв8032-8400 если будет готово указание | Исаков М.В. МУ№3 и МУ№7 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
4 | Ф.Агат 02 | 40 км Выборгского шоссе | 0 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения | Присоединить к сети ТП9786 на новый Ф.Агат 02 после испытания КЛ-10кВ ЭТЛ СИиЗП (Согласовать с ПС АГАТ) | Исаков М.В. МУ№3 и МУ№7 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
| Ф.21-10 ВЛ 10кВ Л8422-8741 | д.Сярьги | 170 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения | Валка деревьев угрозы | Исаков М.В. МУ№3 и МУ№7 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
| Ф.374-15/16 ТП2662 РУ 10кВ яч.2, 11 | д.Старая | 0 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения | Контроль РЗА | Ростовцев СРЗи А | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
8 | Ф.612-109 ВЛ-6кВ Л.ППр8200-8448 | д.Юкки Ул. Пионерская д.34,36,38,40,42 Ул. Совхозная д.39, 41,28а, 30,32,34а,36,13, 13а, 14, 7,151, 36, Ул. Юкковский пр д.41,12 Совхозная д.28 Ул. Ленинградское шоссе д.41 Ул. Яблоневый сад д.7,21 Ул. Тополина д.31 Ул. Внутреннее кольцо д.2,2а,3,6 Ул. Ивовая д.1,2,11 Ул. Приозерское шоссе Ул. Приозерское шоссе д. 58, 68,82, 104 | 120 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения СЗО | оот оп.12 до оп.15. На оп.12 и оп.15 разобраны шлейфы, Замена провода и установка доп. опор. с 10.00 до 13.00 | Джанполодян Г.А.. МУ №7 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
10 | 2.Ф607-21 ВЛ-6кВ Л.ПС-8392 | Вартемяги | 250 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 18.00 | без погашения СЗО | Произвести замену провода на СИП Произвести установку дополнительных опор , согласовать погашение Ф607-21 и потребителей с10.00 до 18.00 | Прусаков В.АМУ №7 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
11 | Ф.639-07 Л.ПС-ППв2002 ОЛ2323 | Сертолово, Щербинка | 45 | 23.11.17 10.00 | 2017-11-23 | без погашения СЗО | Произвести разборку шлейфов на оп №2 с последующей сборкой | Аронов В.И. МУ-6 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
12 | ф.635-02(06) ТП2913 РУ-0,4 кВ | п.Романовка | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | Без погашения. | Реконструкция. | Проценко В.М. МУ-1 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
13 | ф.526-404 Л7075-2902 | д.Щеглово | 40 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | без погашения СЗО | Установка реклоузера. | Проценко В.М. МУ-1 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
14 | ф.631-19 ТП7344 | Блудное | 20 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | без погашения СЗО | Монтаж ТП в охранной зоне. Гаснет ТП7344. | Проценко В.М. МУ-1 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
| Ф.294-06 ТП-7414 | Каниситы | 0 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | о | Новое строительство ВЛ-0.4кВ. Установка опр | Гавриленко А.И. МУ-9 | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
15 | Ф98-201 КЛ-10кВ ЛПС-ППр9042 | Ф98-201 КЛ-10кВ ЛПС-ППр9042 | 0 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения | ОМП Ф98-201 КЛ-10кВ ЛПС-ППр9042 | группа КЛ | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
Работы, выполняемые подрядными организациями
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2. Ф.612-109 ВЛ-6кВ Л.ППр8200-8448 от опоры 15 до ТП8448 | Юкки ч/с Ул. Юкковский пр д.41,12 Совхозная д.28 Ул. Ленинградское шоссе д.41 Ул. Яблоневый сад д.7,21 Ул. Тополина д.31 Ул. Внутреннее кольцо д.2,2а,3,6 Ул. Ивовая д.1,2,11 | 70 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения СЗО | Руконструкция ВЛ 6кВ с заменой провода | Петербургэнергострой. | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | СЗО, населенные пункты | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | Ф."Агат"-1 | ДНП "Гранит", ДНП "Бриллиант" | 150 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения СЗО | Проверка РЗА | ВЭС | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется
1 | Ф.525-415 | ДНП "Аттис" | 170 | 23.11.2017 10.00 | 23.11.2017 17.00 | без погашения СЗО | Проверка РЗА | СВВР СПбВС | 1.Заявка 2.Согласование с потребителем имеется