## 17.07.2017 - 21.07.2017
График плановых отключений электроэнергии на 11.12.2017 г. - 15.12.2017 г. филиал ПАО "Ленэнерго" "ПрЭС"
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Участок
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
1 | д.Горбунки | без отключений СЗО | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | ВЛ-10кВ Ф.191-11 ЛПС-388, ВЛ-10кВ Ф.191-10 ЛПС-2007 - замена нулевого пролета Ф.191-11 | КрРЭС | МУ №1
2 | п.Горелово | без отключений | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | ТП МУ №2 - осмотр ТП в соответствии с утвержденным графиком | КрРЭС | МУ №2
3 | д. Русско-Высоцкое | без отключений | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | Ф. 316-01 Л ПС-2024 - Вырубка ДКР, восстановление проводов | КрРЭС | МУ №3
4 | п.Сагомилье ул.Нагорная, д.11б, 11а, 13, 15 | без отключений СЗО | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-8 от ТП-859 - замена дефектного участка провода | КрРЭС | МУ №4
5 | д. Низино | без отключений | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | строительство новой ВЛЗ-6кВ | КрРЭС | МУ №5
6 | д.Глухово, д.Волковицы, д.Михайловская | без отключений СЗО | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5690, от ТП-469, от ТП-5637 - присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам №№ 17-42863, 13-5702, 16-23682, 17-38246, 17-39121, 17-45093, 17-39398, 17-38735, 17-41051, 17-44183, 11-25134 | КрРЭС | МУ №6
7 | д.Горбунки | без отключений СЗО | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-465 - отключение абонента по ТФГ ПСК №1348 | КрРЭС | Шульга А.С.
8 | д.Келози | без отключений СЗО | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | КЛ-0,4кВ от ТП-442 - отключение абонента по ТФГ ПСК №1348 | КрРЭС | Шульга А.С.
9 | д. Малое Коновалово | без отключений | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №1
10 | д. Узигонты | без отключений | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
1 | д.Олики,д.Новая Ропша, д.Разбегаево | без отключений СЗО | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | ВЛ-10кВ Ф.395-09 Л:346-377 - ремонт провода в нулевом пролете | КрРЭС | МУ №1 | АГП
2 | д.Виллози | без отключений СЗО | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | ВЛ-10кВ Ф.154-110 Л-516-396 - ремонт В-10кВ в ТП-516 | КрРЭС | МУ №2
3 | д. Русско-Высоцкое | без отключений | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | Ф. 316-01 Л ПС-2024 - Вырубка ДКР, восстановление проводов | КрРЭС | МУ №3
4 | п.Сагомилье ул.Нагорная, д.11б, 11а, 13, 15 | без отключений СЗО | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-8 от ТП-859 - замена дефектного участка провода | КрРЭС | МУ №4
5 | д. Низино | без отключений | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | строительство новой ВЛЗ-6кВ | КрРЭС | МУ №5
6 | д.Узигонты, д.Перекюля, д.Волковицы, д.Мухоловка | без отключений СЗО | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-582, от ТП-5518, от ТП-5657 - присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам №№ 17-7535, 17-10225, 17-2230, 17-36297, 17-41094, 17-35446, 16-3552 | КрРЭС | МУ №6
7 | д.Келози | без отключений | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | ВЛ-10кВ Ф.391-05 ОЛ-5532 - отключение абонента ООО "Морской пирс" по ТФГ ПСК №1432 | КрРЭС | Шульга А.С.
8 | п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | ВЛ-10кВ Ф.391-09 Л-479-ППр-197 (с кратковременным погашением Ф.391-04 на период переключений) - отключение абонента ООО "Розмысел" по ТФГ ПСК №1432 | КрРЭС | Шульга А.С.
9 | д.Михайловская | без отключений СЗО | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | КЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-479 Ф.391-09 - отключение абонента ООО "Ковчег" по ТФГ ПСК №1432 | КрРЭС | Шульга А.С.
10 | д.Келози | без отключений СЗО | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-5635 - отключение абонента по ТФГ ПСК | КрРЭС | Должиков С.В.
11 | Стрельнинский парклесхоз, д.Рюмки | без отключений СЗО | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | ВЛ-10кВ Ф.191-05 ЛПС-383 - монтаж короба на КЛ-10кВ опора №1 | КрРЭС | Должиков С.В.
12 | д. Малое Коновалово | без отключений | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №1
13 | д. Узигонты | без отключений | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
1 | д.Разбегаево, д.Узигонты, д.Велигонты | детский сад д.Разбегаево | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 17-00 | ВЛ-10кВ Ф.191-06 Л:492-491-556,492-347 - замена подвесной изоляции | КрРЭС | МУ №1 | АГП
2 | д.Пески, д.Иннолово | без отключений СЗО | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 17-00 | РУ-0,4кВ ТП-519 Ф.191-06,ТП-5655 Ф.191-04 - Проверка совпадение фаз | КрРЭС | МУ №2
3 | д. Русско-Высоцкое | без отключений | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 17-00 | Ф. 316-01 Л ПС-2024 - Вырубка ДКР, восстановление проводов | КрРЭС | МУ №3
4 | д.Пеники | без отключений СЗО | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 17-00 | РУ-0,4кВ ТП-4637 Ф.09 ПС "Гидроприбор" - монтаж АВ-0,4кВ | КрРЭС | МУ №4
5 | д. Низино | без отключений | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 17-00 | монтаж новой КТП | КрРЭС | МУ №5
6 | д.Пигелево, д.С.Заводы, д.Скворицы, д.Волковицы, д.Узигонты, д.Пеники, д.М.Коновалово | ч/сектор | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5657, от ТП-5616, от 5590 - присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам №№ 17-14840, 17-44525, 17-39543, 17-39050, 17-31192, 17-36035, 17-32164 | КрРЭС | МУ №6
7 | д.Верхняя Колония | без отключений СЗО | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-2314 - отключение абонента по ТФГ ПСК | КрРЭС | Должиков С.В.
8 | д. Малое Коновалово | без отключений | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №1
9 | д. Узигонты | без отключений | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
1 | Пром.зона д.Разбегаево | без отключений СЗО | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 17-00 | ТП-306 Ф. 191-06 - Замена травмоопасного оборудования (ВН-10кВ обратного действия) | КрРЭС | МУ №1
2 | п.Новоселье | без отключений СЗО | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-2115 Ф.65-05 - Ремонт Р-0,4кВ Л-5 | КрРЭС | МУ №2
3 | д. Русско-Высоцкое | без отключений | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 17-00 | Ф. 316-01 Л ПС-2024 - Вырубка ДКР, восстановление проводов | КрРЭС | МУ №3
4 | д.Пеники | без отключений | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 17-00 | ТП, ВЛ МУ №4 - осмотр ТП, ВЛ в соответствии с утвержденным графиком | КрРЭС | МУ №4
5 | д. Низино | без отключений | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 17-00 | строительство новой ВЛЗ-6кВ | КрРЭС | МУ №5
6 | д.Мухоловка, д.Михайловская, д.Офицерское село, д.Низино, д.Волковицы | без отключений СЗО | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5518, от ТП-5627, от 5509 - присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам №№ 17-42306, 17-44882, 17-42310, 17-35313, 17-35319, 17-25274, 17-39689, 16-28024, 17-43584 | КрРЭС | МУ №6
7 | д.Лаголово | без отключений СЗО | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 17-00 | ВЛ-10кВ Ф. 154-505 ЛПС-2044 - фазировка | КрРЭС | Должиков С.В.
8 | д. Малое Коновалово | без отключений | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №1
9 | д. Узигонты | без отключений | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
1 | д. Разбегаево | без отключений | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 17-00 | ТП, ВЛ МУ№1 - осмотр ТП, ВЛ МУ №1 в соответствии с утвержденным графиком | КрРЭС | МУ №1
2 | п.Кипень, п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 17-00 | Ф.391-11 ЛПС-2057 - замена ВЛР-10кВ ЛР-56 (ОЛ-325) | КрРЭС | МУ №2
3 | д. Русско-Высоцкое | без отключений | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 17-00 | Ф. 316-01 Л ПС-2024 - Вырубка ДКР, восстановление проводов | КрРЭС | МУ №3
4 | д. Низино | без отключений | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 17-00 | строительство новой ВЛЗ-6кВ | КрРЭС | МУ №5
5 | д.Пигелево, д.Б.Томики, д.Глухово, д.Терволово, д.С.Колония, д.Горбунки, д.Пикколово, д.Новоселье, Колос-1, д.Пески | без отключений СЗО | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5502, от ТП-384, от 5657, от ТП-5708, от ТП-5632, от 441, от ТП-5640, от ТП-2112, от 2072 - присоединение абонентов к сети 0,4кВ по заявкам №№ 16-2813, 12-368, 17-10220, 17-10731, 17-16610, 17-21152, 17-6415, 16-51, 16-4396, 14-10367, 17-8891, 17-33574, 17-7437, 17-9954 | КрРЭС | МУ №6
6 | д. Малое Коновалово | без отключений | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №1
7 | д. Узигонты | без отключений | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 17-00 | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | КрРЭС | СМУ №2
График плановых отключений электроэнергии на 11.12.2017 г. - 15.12.2017 г. филиал ПАО "Ленэнерго" "ПрЭС" (Подрядные организации)
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Отключение электроэнергии |  | Включение электроэнергии |  | Причина отключения (вид работ) | Примечание (Наименование РЭС, служб) | Участок
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время
1 | д. Малое Карлино | без отключений | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 345-30 ЛПС-533- реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Энергия"
2 | д.Разбегаево | без отключений СЗО | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 191-06 Л-388-492, Ф.191-11 Л-388-492- реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ЗАО "ЭПИ"
3 | п. Ропша | без отключений | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-04 Л-330-2043 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Трансколэнерго"
4 | п. Ропша | без отключений СЗО | 2017-12-11 | 08-30 | 2017-12-11 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 Л-331-ППв-16 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "РСО Энерго"
1 | д. Малое Карлино | без отключений | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 345-30 ЛПС-533 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Энергия"
2 | п. Ропша | без отключений | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-04 Л 330-2043 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Трансколэнерго"
3 | п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-12-12 | 08-30 | 2017-12-12 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 Л-331-ППв-16 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "РСО Энерго"
1 | д.Кипень | без отключений СЗО | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 ЛПС-329 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Строй сила"
2 | п. Ропша | без отключений | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-04 Л-330-2043 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Трансколэнерго"
3 | д. Яльгелево, д.Кемпелево, д.Капорское | без отключений СЗО | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 191-02 Л-490-ПП-7 ОЛ-2043А - демонтаж опоры, монтаж провода, разъединителя для перемычки между Ф.191-02 и Ф.391-04 | КрРЭС | ООО "Трансколэнерго"
4 | д. Малое Карлино | без отключений | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 345-30 ЛПС-533 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Энергия"
5 | п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-12-13 | 08-30 | 2017-12-13 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 Л-331-ППв-16 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "РСО Энерго"
1 | д.Кипень | без отключений СЗО | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 ЛПС-329 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Строй сила"
2 | д. Малое Карлино | без отключений | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 345-30 ЛПС-533 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Энергия"
3 | п. Ропша | без отключений | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-04 Л 330-2043 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Трансколэнерго"
4 | п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-12-14 | 08-30 | 2017-12-14 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 Л-331-ППв-16 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "РСО Энерго"
1 | д.Кипень | без отключений СЗО | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 ЛПС-329 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Строй сила"
2 | д. Малое Карлино | без отключений | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 345-30 ЛПС-533 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Энергия"
3 | п. Ропша | без отключений | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-04 Л 330-2043 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "Трансколэнерго"
4 | п.Ропша | без отключений СЗО | 2017-12-15 | 08-30 | 2017-12-15 | 18-00 | ВЛ-10кВ Ф. 391-09 Л-331-ППв-16 - реконструкция ВЛ-10кВ | КрРЭС | ООО "РСО Энерго"
| Главный инженер КрРЭС | [5 empty] | Сивков Р.И.
| Старший мастер КрРЭС | [5 empty] | Должиков С.В.
| Старший мастер КрРЭС | [5 empty] | Шульга А.С.
| Мастер МУ№1 КрРЭС | [5 empty] | Красов И.М.
| Старший мастер КрРЭС | [5 empty] | А.С. Шульга
| Мастер МУ№2 КрРЭС | [5 empty] | Шамигулов И.И.
| Мастер МУ№3 КрРЭС | [5 empty] | Макаров О.А.
| Мастер МУ№4 КрРЭС | [5 empty] | Корнилов А.А.
| Мастер МУ№5 КрРЭС | [5 empty] | Макридов Д.А.
| Мастер МУ№6 КрРЭС | [5 empty] | Мошков П.М.
| Мастер СМУ№1 КрРЭС | [5 empty] | Пилюков И.Г.
| Мастер СМУ№2 КрРЭС | [5 empty] | Уваров В.Н.