## Лист1
Информация о запланированных работах на электросетевых объектах ПАО "Ленэнерго", связанных с отключением потребителей на период с 08-30 до 17-00 "24" апреля 2018 г.
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Кол-во населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Петродворцовый РЭС
1 | ТП 2605, ТП-243. | Петергоф, Ломоносов. | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | Ремонт Т-1 с заменой масляных уплотнителей шпилек в/н и н/н и доливкой тр.масла. Портал. | Васильев Д.В. Васильев Г.Ф.
2 | РТП-4710 РУ-10кВ. | Авиагородок. | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | Ремонт РЗА. | Александров А.В.
3 | Участок №2. | Старо-Паново | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | ТП-826 РУ 0,4кВ сб.1 подача напряжения на ГРЩ Петергофское ш., д.72, корп.4, стр.1 распоряжение №201. | Емцев С.В.
4 | Участок №1. | Ломоносов, Петергоф. | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | Устранение замечаний с портала. | Чернышков П.В.
5 | КЛ УО , КУО-3044(5), КУО-066. | Ю/З, Сосновая Поляна, ул. М. Казакова. Пр. Ветеранов. | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | С отключением | Устранение замечаний по порталам. Инвентаризация ВЛ НО для Ленсвет. Подключение абонентов. Устранение замечаний по порталам (1шт.). Поиск кз. замена магнитного пускателя | Фадеев В.Н. Марков К.С.
6 | ТП-413 РУ 0,4кВ сб. №1. РТП-3050, РТП-3040, РТП-4730. | Сосновая Поляна, Ю/З. | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | Ремонт сборки, покраска фасадов (портал). Установка приборов качества, допуск СМО. | Ушаков О.Н. Рыхлов А.М. Хвостиков В.Н.
7 | КЛ-0,4кВ ТП-288-КР-Шахматова, 16. | Петергоф. | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | ОМП, откопка и монтаж. | Чурбанов С.В. Назаров А.М. Губайдуллин С.Т.
8 | РЛНД, УО ВЛ-0,4кВ, | Петергоф, Ломоносов. | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | Устранение замечаний с портала. Монтаж опор СНТ «Озерковая» Объезд УО совместно с Ленсветом | Андреев А.И. Корнилов С.А. Цветков Н.Н.
9 | КЛ-6кВ Ф.156-411 Л ПС - РП-030 | Сосновая поляна | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | ОМП, откопка и монтаж муфт. | Чурбанов С.В. Назаров А.М. Губайдуллин С.Т.
10 | КЛ 6кВ Ф.197-507 Л 109 - 223 | Петергоф | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | Откопка и монтаж муфт. | Клапцов Д.И.
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
11 | ПС-195 Ф.195-66/166 | Пулково | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | Текущий ремонт и испытания 6с 10кВ, проверка РЗиА, подготовка к ПМЭФ | А.В.Авраменко, А.Н.Марков | Согласовано
12 | ПС-195 Ф.195-64/164 | Пулково | 0 | 24.04.2018 09-00 | 24.04.2018 17-00 | Без отключения | Текущий ремонт и испытания 6с 10кВ, проверка РЗиА, подготовка к ПМЭФ | А.В.Авраменко, А.Н.Марков | Согласовано
Красносельский РЭС
1 | ВЛ-0.4кВ Л-1,3 от ТП-460 | д.В.Колония | 35 | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | без отключений СЗО | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | Красов И.М. | -
2 | ВЛ-10кВ Ф.402-08 Л-360-537 | д.М.Карлино | 65 | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | без отключений СЗО | кап.ремонт ТП-537 | Красов И.М. | -
3 | КВЛ-10кВ Ф.345-30 Л-533-535 | АО ППЗ "Нагорный" | - | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | без отключений СЗО | ТР силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 в ТП-535 | Шамигулов И.И. | -
4 | ВЛ-10кВ Ф.191-08 ЛПС-427 | АО "Победа" | 30 | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | без отключений СЗО | замена опор ВЛ-10кВ | Макаров О.А. | -
5 | новая ТП | д.Тиммолово | - | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | без отключений | строительство новой ТП | Макридов Д.А. | -
6 | ТП-449 Ф.191-04 | д.Аннино | 50 | 2018-04-23 08:30 | 2018-04-23 17:00 | с установкой ДГУ (детский сад) | заводка КЛ-0,4кВ в ТП-449 | Должиков С.В. | -
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5667 ВЛ-0,4кВ от ТП-2071 ВЛ-0,4кВ от ТП-5617 ВЛ-0,4кВ от ТП-5502 ВЛ-0,4кВ от ТП-5604 ВЛ-0,4кВ от ТП-5728 ВЛ-0,4кВ от ТП-342 ВЛ-0,4кВ от ТП-2181 | д.Свой дом, д.Пески, д.Узигонты, д.Пигелево, д.Алакюля, д.Аропаккузи, д.Лаголово, д.Пикколово | 40 | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | без отключений СЗО | присоединение к сети 0,4кВ заявителей по заявкам №№16-41347, 17-27378, 17-50269, 16-10136, 17-45492, 18-3161, 18-14706, 18-13289, 17-15635, 17-54509 | Мошков П.М. | -
8 | ВЛ-0,4кВ | д.Сашино | - | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Пилюков И.Г. | -
9 | ВЛ-0,4кВ | д.Узигонты | - | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | без отключений | строительство новой ВЛИ-0,4кВ | Пилюков И.Г. | -
1 | ВЛ-10кВ Ф.391-09 Л-329-479 ВЛ-10кВ Ф.391-09 Л-329-469 ВЛ-10кВ Ф.391-04 ЛПС-330 | п.Ропша , п.Кипень, д.Глухово, д.Б.Горки | 140 | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | кратковременное отключение на момент перевода нагрузок | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "СПЭЦ СПБ" | -
2 | ВЛ-10кВ Ф.391-09 ЛПС-329 | п.Кипень | 60 | 2018-04-24 08:30 | 2018-04-24 17:00 | без отключений СЗО | реконструкция ВЛ-10кВ | ООО "СПЭЦ СПБ" | -
Пушкинский РЭС
1 | Ф-705-07, 705-21 ТП-1179 РУ-10кВ яч.СВ | п.Шушары | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | с погашением | проф.контроль РЗА | Участок № 2 мастер Киселев А.В(ОВБ)
2 | Ф-715-08 ТП-1145 | п.Пионер | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | с погашением | Устранения замечаний | Участок № 3 мастер Барашкин А.В.
3 | Ф-211-14 ТП-1301 | д.Глинка | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | с погашением | Устранения замечаний | Участок № 3 мастер Барашкин А.В.
4 | Зона обслуживания ПуРЭС | - | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | без погашения | Замер нагрузок | Участок № 2 мастер Киселев А.А. (ОВБ)
5 | ТП-1156, ТП-1770, ТП-1029, ТП-1010 | - | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | без погашения | Нанесение диспетчерских наименований, монтаж плакатов, замена замков, монтаж ограждения, монтаж проушин | Участок № 3 мастер Барашкин А.В.
6 | Ф-211-14 ВЛ-10кВ Л-1069-1217 | Фёдоровское | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | с погашением | оп.9 Сборка шлейфов с последующей подачей напряжения на ТП-1811 | Участок №7 мастер Степанов Д.Ю.
7 | Ф-Форносово-21 ВЛ-0,4кВ от ТП-1304 Л-3 | Новолисино | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | с погашением | произвести КР ВЛ | Участок №4 ,5 мастер Аббязов Р.Р.
8 | Ф-705-07 ВЛ-6кВ Л-1053-1389 | Шушары | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | с погашением | оп. 15,16 замена изоляторов | Участок №4 ,5 мастер Аббязов Р.Р.
9 | Зона обслуживания ПуРЭС | - | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | без погашения | Присоединение абонентов | Участок № 8 (мастер Никитин С.П.)
10 | ПуРЭС | - | - | 24.04.2018 8-30 | 24.04.2018 17-20 | без погашения | Испытание средств защиты | Служба изоляции и защиты от перенапряжения (Старовойтов Э.М.)
Работы выполняемые подрядным способом
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Организация | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание
Работы, выполняемые ВВР
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения, населенные пункты | Количество населения, (чел.) | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения | Содержание работ | Лицо отв.за производство работ | № заявки (Наличие Согласование с потребителями)
|  |  |  | начало | окончание